ООО «Башенные краны УМ-2»

440015, г. Пенза, ул. Байдукова, 102

тел./факс: (8412) 90-70-32; +7 966 377 55 77

e-mail: um2-penza@mail.ru

сайт:  azs.um2-penza.ru/

ИНН 5835091487

КПП 583501001

р/сч 40702810918050000524 в ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Пензенский г.Пенза, БИК 045655716

к/с 30101810000000000716

Группа   Компаний

| Для каких целей будет использоваться оборудование | ☐ Торговля (Требования ПО НПБ 111-98: в населённом пункте объем единичного отсека не более 10 м3, вне населённого пункта 20 м3) |
| --- | --- |
|  | ☐ Заправка своей техники (на предприятии разделение на отсеки не требуется) |
| Установка в населенном пункте | ☐ Да (Требования ПО НПБ 111-98: Общий объем не более 40 м3, объем единичного отсека не более 10 м3) |
|  | ☐ Нет (Вне населенного пункта общий объем не более 60 м3, объем единичного отсека не более 20 м3) |
| Тип исполнения | ☐ -40° (У, сталь Ст3) |
|  | ☐ -50° (УХЛ, сталь 09Г2С) |
|  | ☐ -60° (ХЛ, сталь 09Г2С) |
| Исполнение резервуара | ☐ Одностенное |
|  | ☐ Двустенное |
|  | ☐ Подогрев резервуара |
|  | ☐ Утепление резервуара |
| Исполнение системы контроля межстенного пространства | ☐ Газовое (АЗОТ) |
|  | ☐ Тосольное |
| Количество видов топлива | ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 |
| Виды топлива | ☐ Дизельное топливо |
|  | ☐ Бензин АИ-92 ☐ Бензин АИ-95 ☐ Бензин АИ-98 |
|  | ☐ Другое ______________________________________ |
| Количество камер | ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 |
| Объём камер, куб. м | ☐ 1 камера 10 м3 ☐ 2 камера 20 м3 |
|  | ☐ 3 камера нажмите м3 ☐ 4 камера нажмите м3 |
|  | или напишите свой вариант _____________________________ |
|  | Объём единичного отсека в контейнерном исполнении |
|  |  в населенном пункте до 10 куб. м |
|  |  вне населенного пункта до 20 куб. м |
|  | Объём единичного отсека в модульном исполнении |
|  |  в населенном пункте до 20 куб. м |
|  |  вне населенного пункта до 40 куб. м |
|  | Топливозаправочный пункт для предприятий на отсеки не делится. |
| Количество ТРК | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Примечание ________________ |
| Количество заправочных рукавов одной ТРК | ☐ 1 вид топлива, 1 рукав ☐ 1 вид топлива, 2 рукава |
|  | ☐ 2 вида топлива, 2 рукава ☐ 2 вида топлива, 4 рукава |
|  | ☐ 3 вида топлива, 3 рукава ☐ 3 вида топлива, 6 рукавов |
|  | ☐ 4 вида топлива, 4 рукава ☐ 4 вида топлива, 8 рукавов |
|  | Примечание _________________________________________________ |
| Производительность ТРК/Рукава | ☐ 50 л/мин ☐ 80 л/мин |
|  | ☐ Другая _____ л/мин |
| Система отпуска нефтепродукта | ☐ ТРК (мини ТРК, самообслуживание, механический счетчик) |
|  | ☐ ТРК (традиционная ТРК, самообслуживание или от пульта оператора, электронный счетчик) |
|  | ☐ Автоматизация (без оператора, по внутренним картам) |
|  | ☐ Терминал самообслуживания (прием наличных, банковских карт) |
|  | ☐ Желаемая модель ТРК ____________________________________ |
|  | __________________________________________________________ |
| Насос наполнения (необходим по нормам НПБ 111-98) | ☐ Без стационарного насоса |
|  | ☐ КМ-80-65-140Е (центробежный, подача 45 м3/ч, 4 кВт, с узлом налива, фильтром-сеткой, клапаном и арматурой) |
|  | ☐ КМ-80-32-125Е (центробежный, подача 25 м3/ч, 3 кВт, с узлом налива, фильтром-сеткой, клапаном и арматурой) |
|  | ☐ АСВН-80 (самовсасывающий, вихревой, 11 кВт, 260 кг, подача 35 м3/ч, напор 26 м с узлом налива и арматурой) |
|  | ☐ Узел фильтрации и учета (насос КМ, фильтр, счетчик) |
| Количество насосов наполнения | ☐ 1 ☐ 2 |
| Контроль уровня налива (необходим по нормам НПБ 111-98 для отключения насоса при заполнении) | ☐ Датчик верхнего уровня (автоматическое отключение насоса при наполнении, сигнализация верхнего уровня) - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО НПБ |
|  | ☐ Уровнемер (датчик верхнего уровня - автоматическое отключение насоса при наполнении, сигнализация верхнего уровня, измерение уровня жидкости, измерение уровня раздела сред, измерение температуры, измерение плотности светлых нефтепродуктов, передача данных на удаленный компьютер по GSM) |
| Исполнение отсека с оборудованием | ☐ Открытое (оборудование на открытой площадке под навесом) |
|  | ☐ Закрытое (оборудование в закрытом техотсеке, рукава выведены наружу) |
| Нанесение полосы с надписью: "Огнеопасно" | ☐ Да (обязательно по НПБ) |
|  | ☐ Нет |
| Нанесение брендовых элементов ЗАКАЗЧИКА на корпус контейнерной АЗС | ☐ Да |
|  | ☐ Нет |
| Установка взрывозащищенного освещения в техотсеках | ☐ Да |
|  | ☐ Нет |
| Устройство заземления резервуаров (УЗА) | ☐ Да |
|  | ☐ Нет |

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ, ДОСТАВКА, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, СОПРОВОЖДЕНИЕ, ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.